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Vao N.° 1 Ref.? - P01 - Porta de entrada

Larg.: 1.600 x Alt.: 2500 Qnt. 1

=

Porta de abrir 1 folha ¢/ vitral lateral
Vidro de cér Fosco, Sistema Dallas 60
Linha Recta Ruptura Térmica

FECHD. PRUMO 3P 35MM INOX C

e GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON +
E EE - \E 44.1 LAMINADO

Cor: 7016 MC
Unit.: 854,90 Total: 854,90

Vao N.° 2 Ref.? - Ve01

Larg.: 3.400 x Alt.: 2200 Qnt. 2

Janela sacada de abrir 1 folha oscila-
batente ¢/ fixo
Vidro de c6r Incolor, Sistema Dallas 60

3 Linha Recta Ruptura Térmica
GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON +
E 44.1 LAMINADO

Cor: 7016 MC
Unit.: 1.042,50 Total: 2.085,00

Vao N.° 3 Ref.? - Ve02

Larg.: 3.400 x Alt.: 2200 Qnt 1

Janela sacada de abrir 1 folha oscila-
batente ¢/ fixo
Vidro de c6r Incolor, Sistema Dallas 60

% Linha Recta Ruptura Térmica

==
fe=

GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON +
44.1 LAMINADO

Cor: 7016 MC
Unit.: 1.042,50 Total: 1.042,50

Vao N.° 4 Ref.? - Ve03

Larg.: 750 x Alt.: 1.600 Qnt. 1

| == P
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Janela de abrir 1 folha oscila-batente

@ A B 4 CIa’udiaVa\eSobra\%

0

Ocultar e-mail

Orcamento n°2723/1

Runial Caixilharia em Aluminio, Lda <runialcaixill

9 |v

Vocé ¥

2723.2.pdf

732 KB

Transferir ~ Guardar no OneDrive - Pessoal

Boa tarde,

Conforme solicitado envio M anexo or¢amento solicitado,
O vao P01 corresponde & porta de entrada

Cumprimentos,
Tony

PUBLICO = X

'O eleifores do Porto estio mais interessados
&b polities que'os dé Lisboa?

00351 966 305 210
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Vao N.° 4 Ref.? - Ve03 Larg.: 750 x Alt.: 1.600 Qnt. 1 B

Janela de abrir 1 folha oscila-batente o

Vidro de cor Fosco, Sistema Dallas 60 Orcamento n°2723/1
Linha Recta Ruptura Térmica

GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON +
=] 44.1 LAMINADO

0

A =1.600

Runial Caixilharia em Aluminio, Lda <runialcaixill
Cor: 7016 MC

Unit.: 390,49 Total: 390,49 9 |v

L =75
Vao N.° 5 Ref.? - Ve04 Larg.: 4.300 x Alt.: 2.200 Qnt. 1
Porta de correr 2 folhas
Vidro de cdr Incolor, Multiponto 3
pontos, Sistema correr S.100

GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON + 2723.2.pdf
y | 44.1 LAMINADO 732 kB

Cor: 7016 MC
Unit.: 1.470,37 Total: 1.470,37

.
i

Transferir ~ Guardar no OneDrive - Pessoal

Boa tarde,
Vao N.° 6 Ref.? - Ve05 Larg.: 1100 x Alt.: 2200 Qnt. 1
Porta de abrir 1 folha . N
Vidro de cor Incolor, Sistema Dallas 60 Conforme solicitado envio M anexo or¢amento solicitado,
g Linha Recta Ruptura Térmica 0 vao P01 corresponde & porta de entrada
S - - « FECHD. PRUMO 3P 35MM INOX C
| H GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON +
h 1 44.1 LAMINADO &
<
Cor: 7016 MC
Unit.: 606,50 Total: 606,50 + Cumprimentos,
ROS 18 o R Tony
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Vao N.° 7 Ref.? - Ve06

Larg.: 2.650 x Alt.: 600 Qnt. 1

Janela de abrir 1 folha oscila-batente c/
fixo lateral

Vidro de cor Incolor, Sistema Dallas 60

! B8 s

= % Linha Recta Ruptura Térmica

GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON +
E 44.1 LAMINADO

e g R

Cor: 7016 MC
Unit.: 434,45 Total: 434,45

Vao N.° 8 Ref.? - Ve07

Larg.: 610 x Alt.: 1.200 Qnt. 1

1.200

A=

Janela de abrir 1 folha oscila-batente
Vidro de c6r Fosco, Sistema Dallas 60
Linha Recta Ruptura Térmica
GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON +
44.1 LAMINADO

Cor: 7016 MC

_L=610

Unit.: 320,74 Total: 320,74

Vao N.° 9 Ref.? - Ve08

Larg.: 2.360 x Alt.: 2200 Qnt. 1

Janela sacada de abrir 1 folha oscila-
batente ¢/ fixo
Vidro de c6r Incolor, Sistema Dallas 60

) —
|| BeEED

A=2200

L [l

= % Linha Recta Ruptura Térmica
GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON +
44.1 LAMINADO
Cor: 7016 MC

Unit.: 828,89 Total: 828,89

Larg.: 900 x Alt.: 2.200 Qnt. 1

Vao N.° 10 Ref.? - Ve09

& orcamento caivilharia A

= LuIs SOBRAL .pdf A

Janela sacada de abrir 1 folha oscila-
batente

X Ocultar e-mail

0

Orcamento n°2723/1

Runial Caixilharia em Aluminio, Lda <runialcaixill

9 |v

27232 pdf

732 KB
Transferir ~ Guardar no OneDrive - Pessoal
Boa tarde,
Conforme solicitado envio M anexo or¢amento solicitado,
O vao P01 corresponde & porta de entrada
Cumprimentos,
Tony
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'O eleifores do Porto estio mais interessados
&b polities que'os dé Lisboa?
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Vao N.° 10 Ref.? - Ve09 Larg.: 900 x Alt.: 2.200 Qnt. 1
o

Janela sacada de abrir 1 folha oscila- © rcamento n 2723/1

batente
o ~ Vidro de cér Fosco, Sistema Dallas 60
g M= "™ %" Linha Recta Ruptura Térmica . . . . . L.
N I GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON + Runial Caixilharia em Aluminio, Lda <runialcaixill
" i \ 44.1 LAMINADO
< o e 9 |v

Cor: 7016 MC
Unit.: 499,19 Total: 499,19 :

Larg.: 800 x Alt.: 2.200 Qnt. 1

Janela sacada de abrir 1 folha oscila-

batente
o = e— e, Vidrode cér Fosco, Sistema Dallas 60 2723.2.pdf
gl Linha Recta Ruptura Térmica 732 KB
N i N - GUARDIAN SUN 6 + 16 GAS ARGON + -
) | ) 44.1 LAMINADO
< Transferir ~ Guardar no OneDrive - Pessoal

n = Cor: 7016 MC
Unit.: 472,92 Total: 472,92 Boa tarde,
Total S/ Ivaem € 9.005,95 Conforme solicitado envio M anexo or¢amento solicitado,
LV.A. (23,00%) 2.071,37 O vao P01 corresponde & porta de entrada
TOTAL em € 11.077,32

Cumprimentos,

Tony
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