1 - Fornecimento e montagem de um painel solar

Sistema que permite obter a máxima ENERGIA, com a máxima ECONOMIA e a máxima EFICÁCIA.

1.1 - 1.ª Fase Painel Solar

Inclui a rede de tubos de cobre com isolamento de 13 mm e cabos eléctricos de comando até 10 metros.

Custos Totais S/ IVA incluído: Pré-instalação de painel solar 
242,70 €

1.2 -2.ª Fase - Kit Solar com circulação forçada

2 Colector Solar Clage SCM 215 C. Aluminio
1 Kit Montagem

1 Purgador automático p/ energia solar 3/8"(250031)

1 Relé Termodiferencial com caixa

1 Kit Solar Hidraulico

1Misturadora termostática 3/4"

1 Anticongelante

1 Caudalímetro

1 Passador de 1/2'

1Manguitos de ligação entre paineis

Acessórios

Montagem

Custos Totais S/ IVA incluído: Painel Solar 



1.652,54 €

2 - Fornecimento e montagem de um termoacumulador
1 Termoacumulador 300L c/ 2 serpentinas VS 0300 2SKL

1 Vaso de Expansão 18 Litros

1 Termoestato Imersão

1 Válvula de segurança por temperatura e pressão (90ºC - 6Bar), 3/4" x 22mm

1 Purgador Automático

Acessórios

Montagem

Custos Totais S/ IVA incluído:Termoacumulador


1.425,81 €

3 - Fornecimento e Montagem de Piso Radiante

3.1 – Piso Radiante – 1.ª Fase

1225 Tubo Ferco Eval Pex 16x1,8

30 Reforços Angulares

30 Adaptadores 3/4" 16x2,0

253,6 Fita Isolamento de bordos

220 Placa para tubos 11mm

2 Caixa Metálica para colect. 8 a 12s

2 Kits colectores de 2 saídas

13Módulo Básico 1 saída

30 Aditivo Argamassa (30Kg)

10Manga corrugada 50

10 Ramais Principais Alim. Caixas ø32

Acessórios Diversos

Mão de Obra

Custos Totais S/ IVA incluído:Piso Radiante – 1.ª Fase 
5.002,98 €

3.2 – Piso Radiante – 2.ª Fase

13 Cabeça electrotérmica 220V

8 Termostato Confort system

2 Caixa comando electronica (6 canais)

1 Controlador VARIO-SET UM

1 Válvula Mist. 3 Vias MG 325 1” Roscada

1 Servomotor 8Nm – 220V – Tudo/Nada – 3 Pontos

1 Adaptador ADVC Servomotor 8/16 Nm

1 Circulador UPS 25-80

1 Uniões FF 11/2” x 1” UPS, UPE e ALFA 25/25-80

1 Deposito Inércia 500L

Acessórios Diversos

Mão de Obra

Custos Totais S/ IVA incluído:Piso Radiante – 2.ª Fase 
3.510,13 €

4 - Fornecimento e montagem de aparelho de Bomba Calor

4.1 - 1.ª Fase Bomba Calor LG

Custos Totais S/ IVA incluído: 1.ª Fase Bomba de Calor
 350,10 €

4.2 - 2.ª Fase Bomba Calor LG

1 Bomba de Calor LG H16SNE

1 Fixação unidade interior

1 Kit Esquadria PL3

1 Disjuntor 1P 40A C 3KA MWN140 HAGER

Acessórios

Montagem

Custos Totais S/ IVA incluído: 2.ª Fase Bomba de Calor 7.175,52 €

Aceitação Tipo de Orçamento Valor

1.1 - 1.ª Fase Painel Solar 





242,70 €

1.2 -2.ª Fase - Kit Solar com circulação forçada 


1.652,54 €

2 - Fornecimento e montagem de um termoacumulador

1.425,81 €

3.1 – Piso Radiante – 1.ª Fase 





5.002,98 €

3.2 – Piso Radiante – 2.ª Fase 





3.510,13 €

4.1 - 1.ª Fase Bomba Calor LG 





350,10 €

4.2 - 2.ª Fase Bomba Calor LG 





7.175,52 €

Aos preços indicados acresce-se o IVA à taxa legal.

