MAPA DE ACABAMENTOS 

- Pavimentos e revestimentos cerâmicos da marca Love Tiles / equivalente até 16,00 € / m2

- Pavimento flutuante estratificado categoria AC4/AC5 até 13,00 € m2. 
- Carpintaria interior com acabamento folheado a madeira  lacada branca
- Cantaria em pedra natural de granito cinza escuro / preto 
- Revestimento de tectos e paredes a gesso cartonado (tipo pladur)

- Pinturas com tinta da Marca Cin/ equivalente 
- Moveis de cozinha em termolaminado 

- Tampo e forra da cozinha em silestone branco classe 1 ou granito preto. Em alternativa, a forra poderá ser também em vidro ou revestimento cerâmico.  

- Electrodomésticos: 


- Placa de indução até - 335,80 €

- Forno eléctrico até – 343,17 € 


- Exaustor até  - 280,50 € 

- Microondas até  - 220,00 € 

- Máquina de lavar roupa até - 413,30 €  


- Máquina de lavar louça até – 409,60 € 


- Frigorifico combinado até  - 474,70 € 
- Louças sanitárias da marca Sanindusa/Sanitana/ equivalente:  


- Sanita suspensa até – 186,40 €  


- Bidé suspenso até  - 94,46 € 

- Móvel c/ lavatório até  - 255,00 € 
- Torneiras misturadas da marca Sanindusa/Sanitana/ equivalente: 

- Misturadora de banca de cozinha até – 57,50 €  


- Misturadora de lavatório até - 47,50 € 

- Misturadora de banheira até  - 83,50 €

- Misturadora de base de chuveiro até – 75,50 €  


- Misturadora de bidé até – 47,50 € 
- Fornecimento e montagem de pré instalação de ar condicionado com a potencia que vier a ser instalada pelos técnicos, em função da área.

- Fornecimento e montagem de sistema de VMC 
- Alumínio lacado em vãos exteriores c/ vidro duplo com ruptura térmica.

- Estores eléctricos em alumínio isolado, na cor da caixilharia de alumínio.

- Vídeo porteiro com visor. 

- Paredes exteriores em bloco térmico 50x20x25 e sistema ETICS. O sistema ETICS é efectuado com aplicação de isolamento (capoto) com 50mm de espessura, com barramento armado e acabamento a acrílico com 1mm de espessura. 
- Revestimento da fachada de acordo com o assinalado no projeto de arquitetura. 
- Cobertura em painel Sandwich 
- Porta de entrada com fechadura de segurança. 

- Bomba de Calor para AQS.
- Iluminação embutida em LED.

- Pavimento exterior lajetas de betão até 12,00 € m2

- Fornecimento e montagem de sistema de alarme (intrusão) no interior. 

- Pré instalação de sistema p/ câmaras de vídeo – vigilância no exterior.

- Portão exterior de acesso ao pátio eléctrico com abertura com comando à distância.
- Jardim e sistema de rega

- Iluminação exterior 
- Barbecue até 500,00 € 
-Fornecimento e montagem de uma tomada ligada através de um circuito próprio até ao quadro eléctrico, para carregamento da bateria de uma viatura ligeira.
- Fornecimento e montagem de pré-instalação de Painéis Fotovoltaicos

Nota: Este mapa de acabamentos poderá ser alterado a pedido dos clientes, podendo dar origem a mais e menos valias que serão apuradas sempre de acordo com os pedidos solicitados e fornecidas posteriormente aos clientes.   

